## Лист1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Эл. почта: ulm@nt-rt.ru
АО "ЛИМАКО" | [6 empty] | Опросный лист
Бесконтактный радиолокационный уровнемер УЛМ и ULMRADAR
Контактная информация
Предприятие
Адрес
Ф.И.О. контактного лица
Должность контактного лица
Контактный тел. |  | ( )
e-mail
Информация для подбора уровнемера
Требуемое количество уровнемеров , шт.
Требуемая точность измерения уровня, мм
Продукт (жидкий/сыпучий)
Название измеряемого продукта
Плотность продукта, кг/м3
Исполнение уровнемера |  |  |  |  | взрывозащищенное |  | общепромышленное
Вид взровозащиты |  |  |  | Exd | Exd[ia] | ExtD
Наличие встроенного индикатора |  |  |  |  | да |  | нет
Тип блока электроники - схема подключения |  |  |  |  | четырехпроводная |  | двухпроводная
только жидкости
Тип резервуара (нужное выделить):
а) вертикальный стальной, для жидкостей (РВС)
б) вертикальный стальной силос, для сыпучих материалов
в) вертикальный стальной с понтоном
г) вертикальный стальной с плавающей крышей
д) горизонтальный (цистерна)
е) прямоугольный
ж) подземный (траншейный)
з) прямоугольный железо-бетонный силос
и) железо-бетонный вертикальный цилиндрический
| к) аппарат с мешалкой (дополнить эскизом) | [6 empty] | четырехпроводная схема
Высота резервуара (вертикальный размер), м
Диаметр резервуара (горизонтальный размер или ШхГ), м
Диапазон измерения уровня продукта, м (от дна емкости)
Рабочие условия:
парение |  | бурление |  | пена |  | пыль
Температура продукта внутри резервуара, °С |  |  |  |  | Мин. |  | Макс.
Температура в месте установки датчика, °С |  |  |  |  | Мин. |  | Макс.
Избыточное давление внутри резервуара, атм. |  |  |  |  | Рабочее |  | Макс.
Выберите переходный фланец уровнемера. Ду50 и Ду80 возможны только для жидких продуктов
а) сталь 09Г2С |  |  | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Ру6
б) нержавеющая сталь |  |  | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Ру16
Указать свой вариант фланца:
Выходной сигнал (укажите один или несколько):
а) RS-485 (modbus RTU)
б) HART
в) 4-20 mA
Релейные выходы (2 канала) - сухие контакты реле (Да/Нет)
Дополнительная информация
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(727)345-47-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Узбекистан +998(71)205-18-59
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Беларусь +(375)257-127-884
Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия +996(312)96-26-47