1
2

ЗАКАЗНОЙ ЛИСТ

инклинометр ИЛМ-01.

Инклинометр ИЛМ-01 имеет следующие основные параметры:

1. Диапазон измеряемых углов
……………………….……………………. 0((900
2. Точность измерения углов наклона (при температуре 20(50С):


в диапазоне от 0 до (300
………………………………………………. 0,10

в диапазоне от (30 до (600
………………………………………………. 0,20

в диапазоне от (60 до (800
………………………………………………. 0,40

в диапазоне от (80 до (900
…………………………………. не нормируется

3. Постоянная времени
………………………………………….………….. 1 сек.

4. Диапазон температур окружающей среды
………...…… от - 400С до + 500С

5. Напряжение питания
…………………………………….… …………… +12 В

6. Потребляемый ток, не более
…………………………………….……..    50 мА

Остальные параметры, перечисленные ниже, определяются при заказе.

1. Дрейф нуля в диапазоне от – 400С до + 500С составляет: 

    а) для модификации ИЛМ-01.01, не более
…………..………. 0,025 град/ 100С

    б) для модификации ИЛМ-01.02, не более
……………….….. 0,075 град/ 100С

	Укажите «букву» требуемой модификации
	


2. Интерфейс передачи данных:

    а) цифровой RS232;

    б) цифровой RS485, протокол MODBUS-RTU;

	Укажите «букву» требуемой модификации
	


3. Дополнительные выходные сигналы:

    а) пропорциональные аналоговые по напряжению ((5 В);

    б) пропорциональные аналоговые по напряжению (0…+10 В);

    в) пропорциональные аналоговые по току (4…20 ма);

    г) релейные (открытый коллектор);

    д) отсутствуют;

	Укажите «букву» требуемой модификации
	


Необходимо сообщить какой дрейф нуля Вас устраивает, какой интерфейс передачи данных нужен, а также, какой из вариантов дополнительных выходных сигналов Вам необходим.

Можно также указать, если Вам нужны аналоговые выходы, какому диапазону углов должны соответствовать пределы выходных напряжений ( по умолчанию принимается (900 ). Для релейных выходов укажите величины углов срабатывания.

Если Вы заказали интерфейс RS-485 (MODBUS_RTU), то можете указать конкретные адреса датчиков по MODBUS ( по умолчанию адреса будут: 1, 2, 3 и т.д. – по количеству приборов в заказе ).

После получения от Вас этих данных, мы сообщим Вам цену инклинометра.  

Заполненный опросный лист необходимо направить

по электронной почте ulm@nt-rt.ru

или по факсу  +7(843)206-01-48  (факс доб.0)
